ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭлектроКомплект» 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.6 ИНН 2130009216 КПП 213001001 ОГРН 1062130014077 производство и поставка электротехнического оборудования по России и ближнему зарубежью Тел.: (8253) 37-95-22, 37-83-22; факс: (8352) 500-923 http://www.elekom21.ru; е-mail: mail@elekom21.ru ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа ПКУ-6(10) № Параметры Значения 1 Параметры сети Напряжение, кВ 6/10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ Частота, Гц 50 2 Параметры ПКУ (схема подключения) 3ТН*2ТТ 3ТН*3ТТ 2ТН*2ТТ 3 Трансформатор напряжения Номинальное напряжение первичной цепи, кВ 6,0/6,3/6,6/6,9/10/11 Высший класс точности обмотки измереня 0,2/0,5 4 Трансформатор тока Номинальный первичный ток, А 5/10/15/20/50/75/100/200/300/400/600 Класс точности вторичной обмотки измерения 0,2/0,2s/0,5/0,5s 5 Разъединитель РЛНД В комплекте с устройством Да/Нет 6 Ограничители перенапряжения ОПН В комплекте с устройством Да/Нет Количество комплектов Один/Два 7 Счетчик электрической энергии Тип Класс точности вторичной обмотки измерения Дополнительные требования 8 Способ передачи данных Интеграция в АСКУЭ Да/Нет Тип модема Способ передачи данных Телефонная линия общего пользования Волокно-оптическая линия связи GSM/GPRS/ Радиомодем 9 Климатическое исполнение У1/УХЛ1 10 Крепление высоковольтного шкафа На опоре, тип опоры 11 Крепление шкафаучета На опоре, тип опоры

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА  ____________________________________________________________

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ______________________________________________________________________